TERMO DE REFERÊNCIA

1. DO OBJETO:

1.1 Aquisição de materiais permanentes, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, para Unidade de Fisioterapia de Santo Antônio do Leste.

2. DA JUSTIFICATIVA:

2.1 A aquisição dos materiais é de suma importância, visto que, esses materiais/ aparelhos serão de grande ajuda, proporcionando qualidade no atendimento aos pacientes, sendo que o recurso para tal, é um incentivo financeiro estadual aos municípios, para garantirem as ações e serviços de reabilitação.

2.2. A presente contratação tem seu fundamento legal no art. 75, II da Lei 14.133/21.

3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

| ITEM | COD. TCE | DESCRIÇÃO | UND | QTD |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 00068315 | FES/TENS/RUSSA CLINICO ELETROESTIMULADOR PARA FISIOTERAPIA – DO TIPO APARELHO PARA TERAPIA DE DISFUNCOES NEURO MUSCULARES COM AS CORRENTES TENS (ESTIMULACAO ELETRICA TRANSCUTANEA), FES (ESTIMULACAO ELETRICA FUNCIONAL) E RUSSA (CORRENTE DE MEDIA FREQUENCIA MODULADA EM BURST) COM QUATRO CANAIS DE SAIDA, COM AJUSTE DE INTENSIDADE INDEPENDENTES E COM TRINTA E DOIS PROTOCOLOS JA PROGRAMADOS NO PROPRIO EQUIPAMENTO, FACILITANDO A ROTINA DO PROFISSIONAL E GARANTINDO PRATICIDADE PARA A ROTINA CLINICA POSSUINDO DISPLAY QUE FACILITE A IDENTIFICACAO DOS PROTOCOLOS E PROGRAMACOES MATERIAL METAL E POLIPROPILENO, VOLTAGEM BIVOLT (AUTOMATICO) E REGISTRO NA ANVISA | UNID COD.1 | 02 |
| 2 | 380068 | APARELHO DE ULTRA- SOM, PARA USO TERAPÊUTICO, COM FREQUENCIA DE OPERAÇÃO 1,0 E 3,3 MHz., MODOS OPERAÇÃO CONTINUO E PULSADO NAS FREQUENCIAS 100 Hz., MODULADO EM 50%, 20% E 10% 48Hz., ... ITENS INCLUSOS: 01 TRANSDUTOR 5CM² MULTIFREQUÊNCIA DE 1 E 3MHZ 01 BISNAGA DE GEL 250ML (REF. 7000/250) 01 CABO DE FORÇA 01 MANUAL DE REFERÊNCIA RÁPIDO 01 CD COM MANUAIS DO USUÁRIO 01 SUPORTE PARA TRANSDUTOR 01 FITA ADESIVA | Cod.1 UNID | 01 |
| 3 | 330954 | APARELHO INFRAVERMELHO, AÇO INOXIDÁVEL C/ PEDESTAL APARELHO INFRAVERMELHO • COM DIMER PARA REGULAGEM DE INTENSIDADE LUMINOSA • REGULÁVEL EM ALTURA • MONTADO SOBRE BASE DE POLIETILENO INJETADO DE ALTO IMPACTO, DOTADO DE 4 PÉS DESMONTÁVEIS E COM RODÍZIOS GIRATÓRIOS • HASTE FLEXÍVEL, PARA MELHOR DIRECIONAMENTO DO FOCO DE LUZ • REFLETOR DE ALUMÍNIO ANODIZADO • DISPONÍVEL EM 110 E 220V • ACOMPANHA LÂMPADA DE 150W (110 OU 220V) | UNID COD.1 | 02 |
| 4 | 238626-7 | APARELHO DE LASER, PARA TERAPIA LASER INFRAVERMELHO (INVISIVEL). TIPO DO LASER: INFRAVERMELHO • MODO DE OPERAÇÃO: PULSADO OU CONTÍNUO • IDENTIFICAÇÃO AUTOMÁTICA DA CANETA LASER • 17 PROTOCOLOS FIXOS E GRAVAÇÃO PARA ATÉ 15 PROTOCOLOS PELO USUÁRIO • TERAPIA (ENERGIA/NOGIER/LIVRE) • TOPOSCÓPIO (PARA LOCALIZAÇÃO DE PONTOS DE ACUPUNTURA OU TRIGGER POINTS) • TEMPO DE DOSIMETRIAS AUTOMÁTICO • FREQUÊNCIA DE MODULAÇÃO: 16 HZ, 48 HZ E NOGIER (+- 10%) • ALIMENTAÇÃO: 100-230 V~AUTOMÁTICO (+- 10%) – 50/60 HZ • CONSUMO MÁXIMO: 30 VA • DIMENSÕES: 37X30X12CM (CXLXA) ITENS INCLUSOS: • 01 CABO PARA CANETA LASER • 01 CABO DE FORÇA TRIPOLAR • 01 CANETA TOPOSCÓPIA • MANUAL DO USUÁRIO • 1 CHAVE | UND COD.1 | 01 |
| 05 | 370058-5 | DISCO - CONFECCIONADO EM VINIL, ATOXICO INFLAVEL, PARA PROPRIOCEPCAO, TRANSFERENCIA DE PESO E EQUILIBRIO, COM DIAMETRO DE 40 CM. | UND COD.1 | 02 |
| 06 | 384473 | PRANCHA EQUILIBRIO, MADEIRA REVESTIDA COM ANTIDERRAPANTE, RETANGULAR, MEDIDAS EM TORNO DE 60 CM X 40 CM | UNID COD.1 | 01 |
| 07 | 363442 | PRANCHA EQUILIBRIO, MADEIRA REVESTIDA COM ANTIDERRAPANTE, COM FORMATO REDONDO, MEDIDAS APROXIMADAS 40 CM DE DIAMETRO. | UNID COD 01 | 01 |
| 08 | 369991-9 | CAMA ELASTICA - COM 95 CM DE DIAMETRO, PARA USO EM FISIOTERAPIA, EM ACO CARBONO COM PINTURA EPOXI, SUPORTANDO ATE 135,00 KG, DENTRO DOS PRINCIPIOS DE ERGONOMIA E TESTADA RIGOROSAMENTE, PES COM PONTEIRAS ANTIDERRAPANTE. | UNID. COD1 | 01 |
| 09 | 338826 | TENS PORTATIL, APARELHO FISIOTERAPIA E ELETROTERAPIA, CONTROLE DIGITAL POR MICRO CONTROLADOR QUE OFERECE SEGURANÇA E FACILIDADE NO MANUSEIO. COM DOIS CANAIS, POSSUI CONTROLE DIGITAL, ACOMPANHA BATERIA, SENDO RECARREGAVEL. | UNID COD.1 | 01 |
| 10 | 00068529 | APARELHO DE RAIOS INFRAVERMELHO P/ FISIOTERAPIA - INFRAVERMELHO DE MESA, CARACTERISTICAS: MONTADO EM BASE DE CHAPA DE ACO, HASTE DE SUSTENTACAO FLEXIVEL, REFLETOR DE ALUMINIO ANODIZADO, PARA DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE FORMA HOMOGENEA, INTERRUPTOR INCORPORADO AO CONE DE ALUMINIO, DISPONIVEL EM 110 E 220V,ITENS INCLUSOS: LAMPADA DE 150W (110 OU 220V), MANUAL DO USUARIO, DIMENSOES: 30 X 20 X 30CM (CXLXA), PESO: 2 KG (APROXIMADAMENTE) | UNID COD.1 | 01 |
| 11 | 40214-1 | ESTEIRA FIRNESS 3.0 110 V. CAPACIDADE 130KG/ 16,8 KM/H | UNID | 01 |
| 12 | 178423-4 | BICICLETA ERGOMETRICA - EM ACO, TIPO MAGNETICA, VERTICAL, MONITORANDO TEMPO E VELOCIDADE, BANCO ANATOMICO COM ESPUMA INJETADA | UNID | 01 |
| 13 | 417427-5 | CANETA LASER -830 NM -30 MWATTS | UNID | 01 |

4. DO RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO:

4.1 Os objetos serão recebidos em caráter provisório, para inspeção de conformidade, certificação de qualidade exigida, se está em perfeito funcionamento ou conservação.

4.2 Em caso de não conformidade, seja pela qualidade exigida, não conformidade e não estando em conformidade, seja por qualquer motivo, os objetos serão recusados, devendo ser trocados sem qualquer onerar qualquer ônus para a contratante.

4.3 O recebimento provisório será em prazo de 10 dias, para a devida inspeção pelo setor e pessoa responsáveis, o qual serão indicados pela contratante.

4.4 A aceitação será realizada, após atestada a conformidade pelo fiscal responsável, não obrigando a contratante a permanecer com os objetos definitivamente, caso esse venha a apresentar problemas de fábrica e ou mau funcionamento, devendo a contratada substitui-lo, nas mesmas condições do item

4.5 Os objetos deverão ser encaminhados a contratante, em suas embalagens originais, sem qualquer tipo rasgo ou danos a mesma, apresentando total e perfeita lacração, não apresentando menos sinal de violação, por garantia de qualidade e conservação.

5.OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

5.1 - A empresa contratada ficará obrigada a trocar, imediatamente, os objetos que vierem a ser recusados, sem nenhum custo adicional para a CONTRATANTE;

5.2 - A Contratada assume como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes do fornecimento dos objetos, mão-de-obra, necessário à boa e perfeita entrega deles.

5.3 - Responsabiliza-se, também, pela idoneidade e pelo comportamento de seus empregados, prepostos ou subordinados, e ainda, por quaisquer prejuízos que sejam causados à Contratante ou a terceiros.

5.4 - A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes neste Termo de Referência, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto;

5.5 - Efetuar a entrega dos bens em perfeitas condições, no prazo e local indicados pela Administração, em estrita observância das especificações do Termo de Referência, acompanhado da respectiva nota fiscal constando detalhadamente as indicações da marca, fabricante, modelo, tipo, procedência e prazo de garantia;

5.6 - Os bens devem estar acompanhados, ainda, quando for o caso, do manual do usuário, com uma versão em português;

5.7 - Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com os artigos 12, 13, 18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

5.8 - Substituir, reparar, corrigir, remover, ou reconstruir, às suas expensas, no prazo máximo de 10 (dez) dias, o produto com avarias ou defeitos;

5.9 - Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto do presente processo;

5.10 - Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

5.11 - Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

5.12 - Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

5.13 - Responsabilizarem-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato.

6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

6.1 - Exigir o cumprimento do objeto, segundo suas especificações, prazos e demais condições;

6.2 - Acompanhar a entrega dos objetos e avaliar a sua qualidade, sem prejuízo da responsabilidade da Contratada, podendo rejeitá-los, mediante justificativa;

6.3 - Fornecer as instruções necessárias à entrega dos objetos e cumprir com os pagamentos nas condições dos preços pactuados;

6.4 - Proceder a mais ampla fiscalização sobre o fiel cumprimento do objeto deste instrumento, sem prejuízo da responsabilidade da contratada;

6.5 - Indicar os responsáveis pela fiscalização e acompanhamento da entrega dos objetos.

7. DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA:

7.1. O prazo de entrega dos produtos será de 15 (quinze) dias corridos contados a partir do primeiro dia do recebimento da Autorização de Fornecimento (AF) ou nota de empenho;

7.3. Os materiais deverão ser novos, sem qualquer indício de uso, possuindo garantia contra defeitos de fabricação, tendo que ser substituído todo exemplar que apresentar imperfeição.

8. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

| Unidade | 05 | Secretaria Municipal de Saúde |
| --- | --- | --- |
| Funcional programática |  | Aquisição de Bens Moveis, Utensílios e Equipamentos para o Centro de Reabilitação. |
| Ficha | 827 |  |
| Despesa/fonte | 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente |

9. DO PAGAMENTO:

9.1 O pagamento será realizado em até 10 (dez) dias após o recebimento definitivo do objeto desta contratação, e do atesto da(s) respectiva(s) nota(s) fiscal(is), através de ordem bancária em nome da Contratada, desde que esta indique o banco, agência e conta corrente a ser creditada;

9.2 A Contratada deverá apresentar, juntamente com a nota fiscal/fatura, as certidões de regularidade fiscal junto à Previdência Social (CND), Receita Federal do Brasil, SEFAZ MT, Fundo de Garantia (CRF) e ao Tribunal Superior do Trabalho (CNDT).

9.3 A nota fiscal que contiver erro ou rasura será devolvida à Contratada para retificação, reabrindo-se em favor da Contratante o prazo para atesto e pagamento.

10. PENALIDADES:

10.1 Em caso de inexecução parcial ou total das condições pactuadas, erro ou demora na entrega do material, garantida a prévia defesa, ficará a Contratada sujeita às sanções previstas na Lei 14.133/21, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal que seu ato ensejar.

11. DISPOSIÇÕES GERAIS:

11.1 Em caso de eventualidades as quais requererem mais especificações, nas estes Termo de Referência foi omisso, basear-se-á nas Leis e normas vigentes, cito ainda a Lei Federal 14.133/21.

Santo Antônio do Leste, MT – 06 de fevereiro de 2023.

____________________________________________

MARCOS DA SILVA ALVES

Secretário Municipal de Saúde

Portaria nº. 001/2021 de 01/01/2021