TERMO DE referência

## 1. DO OBJETO

## 1.1 Contratação de empresa especializada em serviços elétricos com fornecimento de material, para execução do projeto de pontos elétricos da sala de RAIO-X no Centro Municipal de Saúde Manoel Alves de Oliveira, pertencente ao município de Santo Antônio do Leste – MT.

## 2. JUSTIFICATIVA

2.1. Considerando que Centro Municipal de Saúde Manoel Alves de Oliveira de gestão da secretaria municipal de saúde, não dispõe de mão de obra para atender as demandas de serviço de elétricos específicos.

2.2.  A instalação dos pontos elétricos proporcionará o funcionamento dos equipamentos dentre os mais necessitados desta instalação para o perfeito funcionamento, sem que haja risco ao paciente. funcionário, bem como ao próprio material, são os equipamentos de radiologia, por se tratar de equipamentos sensíveis a oscilação de energia, comprometendo o seu funcionamento e vida útil.

2.3. A presente contratação tem seu fundamento legal no artigo 75, I da Lei Federal nº 14.133/21.

3 – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

3.1. Os serviços deverão ser executados em conformidade com o projeto e a estimativa de materiais indicados no ANEXO I, deste termo de referência.

| ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QTD | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 346065-7 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE PONTOS ELETRICOS DA SALA DE RAIO X. | SERV | 1 | R$ |

4. DAS OBRIGAÇÕES DA EMPRESA VENCEDORA

- Executar os serviços do objeto deste certame nos termos estabelecidos no Edital de Licitação e seus anexos, especialmente os previstos no Termo de Referência;

- Encaminhar a Nota Fiscal dos materiais/serviços entregues para posterior encaminhamento à Secretaria Municipal da PREFEITURA a fim de efetivação do pagamento devido;

- Apresentar, junto com a Nota Fiscal, os documentos que comprovem a regularidade com a Seguridade Social (CND), o FGTS (CRF) e quitação de tributos e contribuições municipais;

- Prestar esclarecimentos que forem solicitados pela PREFEITURA, cujas reclamações se obriga a atender prontamente;

- Assumir, ainda, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados no desempenho dos serviços de entrega ou em conexão com eles, ainda que ocorridos em dependências da PREFEITURA; e;

- Não transferir a terceiros, quer total ou parcialmente, o objeto a ser contratado, sem a devida anuência da PREFEITURA;

- Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

- Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

- A(s) CONTRATADA(s) compromete(m)-se-á dar total garantia quanto à qualidade dos produtos e serviços fornecidos, bem como efetuar a substituição imediata, e totalmente às suas expensas de qualquer produto entregue comprovadamente adulterado ou inutilizável, portanto, fora das especificações técnicas e padrões de qualidade;

- Reparar quaisquer danos diretamente causados à CONTRATANTE ou a terceiros, por culpa ou dolo de seus representantes legais, prepostos ou empregados, em decorrência da presente relação contratual, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade da fiscalização ou o acompanhamento da execução dos serviços pela CONTRATANTE;

- Assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da adjudicação desta licitação;

- Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da presente licitação;

- Providenciar para que seus empregados cumpram as normas internas relativas à segurança do CONTRATANTE;

- Manter um supervisor responsável pelo gerenciamento dos serviços, com poderes de representante ou preposto, para tratar com o FISCAL DE CONTRATO, dos assuntos relacionados com a execução do Contrato;

- Substituir o material que estiver fora das especificações contidas no presente Termo de Referência ou que apresentar defeito ou imperfeição, sem qualquer ônus para a CONTRATANTE;

- Comunicar ao FISCAL DE CONTRATO qualquer irregularidade relacionada com a execução dos serviços;

- Será de inteira responsabilidade da empresa Contratada quaisquer danos que venham a ocorrer ao Município ou a terceiros, decorrentes da própria execução dos serviços;

- Responsabilizar-se pelo transporte dos produtos de seu estabelecimento até o local determinado pela CONTRATANTE, bem como pelo seu descarregamento, e também pelo ônus decorrente de despesas com transporte, extravios e danos acidentais no trajeto. O entregador, bem como o ajudante, deverá estar devidamente identificado.

- Responsabilizar-se pelos custos de entrega dos materiais.

- O licitante vencedor se responsabilizará pela qualidade, quantidade e segurança dos produtos ofertados, não podendo apresentar deficiências técnicas, conforme as exigências deste Termo e da licitação, reservando à Prefeitura o direito de recusá-lo caso não satisfaça aos padrões especificados.

- Arcar com todos os ônus necessários à completa execução dos serviços.

- Cumprir os prazos de execução, sob pena de aplicação de sanções administrativas;

- OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

a) Oferecer todas as informações necessárias para que a licitante vencedora possa executar o objeto adjudicado dentro das especificações;

b) Efetuar os pagamentos nas condições e prazos estipulados;

c) Designar um servidor para acompanhar a execução e fiscalização do objeto deste Instrumento;

d) Notificar, por escrito, à licitante vencedora, a ocorrência de eventuais imperfeições no curso do fornecimento, fixando prazo para sua correção;

e) Acompanhar o fornecimento, podendo intervir durante a sua execução, para fins de ajuste ou suspensão da entrega; inclusive rejeitando, no todo ou em parte, os serviços executados fora das especificações deste Edital.

6. PAGAMENTO

6.1. O pagamento será efetuado 50%  até 05 (cinco) dias após a assinatura do contrato e o restante será  efetivado após a  realização e conclusão  do serviço, mediante apresentação da nota fiscal devidamente atestada pelo setor competente

6.2. A Contratada deverá indicar no corpo da Nota Fiscal/fatura, descrição dos serviços realizados, o número e nome do banco, agência e número da conta onde deverá ser feito o pagamento;

6.3. Caso constatado alguma irregularidade nas notas fiscais/faturas, estas serão devolvidas ao detentor do contrato, para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, sendo o pagamento realizado após a reapresentação das notas fiscais/faturas;

6.4. Nenhum pagamento isentará a Contratada das suas responsabilidades e obrigações, nem implicará aceitação definitiva dos materiais entregues;

6.5. As Notas Fiscais deverão vir acompanhadas das Certidões Negativa de Débitos para com o Sistema de Seguridade Social–INSS e o Certificado de Regularidade de Situação para com o Fundo de Garantia de Tempo de Serviços – FGTS e com o Tribunal Superior do Trabalho – TST;

6.6. A Prefeitura Municipal não efetuará pagamento de título descontado, ou por meio de cobrança em banco, bem como, os que forem negociados com terceiros por intermédio da operação de factoring;

6.7. As despesas bancárias decorrentes de transferência de valores para outras praças serão de responsabilidade da Contratada;

6.8. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável;

6.9. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar;

7.  DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

7.1. O recurso para aquisição constante no objeto deste Termo de Referência correrá por conta da seguinte dotação orçamentária:

| Unidade | 05 | Secretaria Municipal de Saúde |
| --- | --- | --- |
| Funcional programática | 10.302.5018.2168 | Manutenção das atividades da secretária |
| Ficha | 306 |  |
| Despesa/fonte | 3.3.90.39 | Serviços de terceiros -pessoa jurídica |

8. DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO DOS MATERIAL E SERVICO MAO DE OBRA

8.1. Osmaterial ter prazo de durabilidade de 01 (um ano) a contar da data do aceite;

8.2. Após a execução do serviço, o órgão terá 02 (dois) dias úteis para examinar os materiais/serviços e Mao de obra entregues/realizados, exceto quando o aceite depender de laudo ou parecer técnico.

8.3. A Contratante reserva-se o direito de a qualquer tempo, previamente ao aceite, ou durante o prazo de garantia do(s) objeto(s) ofertados e entregues, proceder à análise técnica e de qualidade do(s) objeto(s), diretamente ou através de terceiros por ele escolhido. Se rejeitados, deverão ser substituídos imediatamente pela Contratada, sem qualquer ônus para a Contratante.

8.4.A Contratada, mesmo não sendo a fabricante da matéria prima empregada na fabricação de seus produtos, responderá inteira e solidariamente pela qualidade e autenticidade destes, obrigando-se a substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto desta licitação, em que se verificarem vícios, defeitos, incorreções, resultantes da fabricação ou transporte, constatado visualmente ou em laboratório, correndo estes custos por sua conta.

8.5.O aceite dos serviços pela Contratante, não exclui a responsabilidade civil da Contratada por vícios de quantidade ou qualidade do produto ou disparidade com as especificações técnicas exigidas no Edital ou atribuídas pela Contratada, verificados posteriormente, garantindo-se à Contratante as faculdades previstas no artigo 18 da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor).

9. DA VIGENCIA DO CONTRATO E PRAZO DE EXECUÇÃO

9.1. A contratada compromete-se a fornecer os matérias e serviço no prazo máximo de 20 (vinte) dias, a contar do recebimento da ordem de serviço, no local indicado pela Secretaria de Saúde.

9.2. A presente contratação terá vigência de 180 (cento e oitenta) dias.

10. ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO

10.1. O setor competente para conferir e fiscalizar a execução do objeto deste termo de referência, será servidor designado pela Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Leste, sendo este dotado de conhecimento para tal, além do fiscal de contrato, em conformidade com o artigo 117 da Lei Federal 14.133/21.

11. CONDIÇÕES GERAIS

11.1. A proponente deverá declarar conhecer os termos deste termo de referência e demais anexos que o integram.

11.2. O preço proposto deverá contemplar todas as despesas que o compõem, tais como de embalagem, frete e seguro para entrega do serviço, bem como todos os encargos (obrigações sociais, impostos, taxas, etc.).

# Santo Antônio do Leste, 05 de setembro de 2023.

MARCOS DA SILVA ALVES

Secretário Municipal de Saúde

Portaria nº. 001/2021 de 01/01/2021