## RESUMO
RESUMO DA OBRA
Execução de Obras de Construção de um Laboratório de Ciências
Local da Obra:Rua Domingos Azzolini, Quadra 25, Centro . Coordenadas geograficas da Obra:Latitude 14°47'55.88"S - Longitude 53°36'55.48"O
DATA:14/08/18 |  |  | B.D.I: 27,63%
ITEM. | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | % | VALOR DO ITEM
(R$)
1 | Administração Local | 9.23% | 13303.74
2 | Serviços Preliminares | 3.444% | 4964.1
3 | Movimento de Solos | 1.684% | 2427.88
4 | Fundação | 6.51% | 9383.45
5 | Estrutura | 17.78% | 25631.42
6 | Impermeabilização | 0.2273% | 327.58
7 | Alvenaria | 6.606% | 9521.78
|  | 9.303% | 13408.96
8 | Revestimento
9 | Cobertura | 10.56% | 15226.2
10 | Esquadrias | 4.628% | 6670
11 | Pisos | 6.092% | 8781.48
12 | Pintura | 5.916% | 8527.06
13 | Instalações Hidro Sanitárias | 2.198% | 3167.49
14 | Instalações Elétricas | 3.618% | 5215.15
15 | Serviços Complementares | 12.2% | 17580.99
TOTAIS ACUMULADOS |  | 100% | 144137.28

## planilha de orçamento
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Execução de Obras de Construção de um Laboratório de Ciências
Local da Obra:Rua Domingos Azzolini, Quadra 25, Centro . Coordenadas geograficas da Obra:Latitude 14°47'55.88"S - Longitude 53°36'55.48"O
Município: Santo Antonio do Leste - MT, Bairro Centro | [5 empty] | B.D.I: 27,63% |  | B.D.I: 27,63%
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE MÃO DE OBRA: 88,80% | [7 empty] | B.D.I: 27,63%
Fonte de valores:SINAPI - 06/2018-DESONERADO | [5 empty] | DATA:14/08/18 |  | Data:17/julho/2017
Item | Descrição | UN | SINAPI | Quant. | VALORES |  |  | 2017-07-17
5ª MEDIÇÃO
[5 empty] | Unitário | Unit. c/ BDI | Valor Total | % | VALOR
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  |  | 27.63% |  | C/ BASE SOB REMANECENTE
1.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA | UN | COMPOSIÇÃO 01 | 1 | 10423.68 | 13303.74 | 13303.74 | 0% | #REF!
TOTAL-----------------» |  |  |  |  | 100% |  | 13303.74 | #REF! | #REF!
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | C/ BASE SOB REMANECENTE
2.1 | LIMPEZA MANUAL DO TERRENO C/ RASPAGEM SUPERFICIAL | M² | 73948/016 | 65.83 | 3.53 | 4.5 | 296.23 | 0% | #REF!
2.2 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M² | 74209/001 | 3.125 | 569.12 | 726.36 | 2269.87 | 0% | #REF!
2.3 | EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 | M² | 93584 | 4 | 469.72 | 599.5 | 2398 | 100% | #REF!
TOTAL-----------------» |  |  |  |  | 100% |  | 4964.1 | #REF! | #REF!
3 | MOVIMENTO DE SOLOS
3.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | M³ | 93358 | 22.23 | 55.89 | 71.33 | 1585.66 | 0% | #REF!
3.2 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M³ | 96995 | 17.98 | 33.89 | 43.25 | 777.63 | 0% | #REF!
3.3 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | M² | 94097 | 12.35 | 4.1 | 5.23 | 64.59 | 0% | #REF!
TOTAL-----------------» |  |  |  |  | 100% |  | 2427.88 | 0% | #REF!
4 | FUNDAÇÃO
4.1 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) -PREPARO MECÂNICO COM BETÔNEIRA 400 L. AF_07/2016 | M³ | 94962 | 0.62 | 253.15 | 323.09 | 200.31 | 0% | #REF!
4.2 | CONCRETO FCK=25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)-PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L. AF_07/2016 | M³ | 94965 | 5.62 | 319.26 | 407.47 | 2289.98 | 0% | #REF!
4.3 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25M², PÉ DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES AF_12/2015 | M² | 92422 | 51.86 | 47.55 | 60.68 | 3146.86 | 0% | #REF!
4.4 | AMARÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0MM-MONTAGEM AF_06/2017 | KG | 96543 | 44 | 10.65 | 13.59 | 597.96 | 0% | #REF!
4.5 | AMARÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3MM- MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 92776 | 12 | 9.23 | 11.78 | 141.36 | 0% | #REF!
4.6 | AMARÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0MM-MONTAGEM AF_06/2017 | KG | 96545 | 35 | 8.79 | 11.21 | 392.35 | 0% | #REF!
4.7 | AMARÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10MM-MONTAGEM AF_06/2017 | KG | 96546 | 245 | 7.15 | 9.12 | 2234.4 | 0% | #REF!
4.8 | AMARÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5MM-MONTAGEM AF_06/2017 | KG | 96547 | 47 | 6.34 | 8.09 | 380.23 | 0% | #REF!
TOTAL-----------------» |  |  |  |  | 100% |  | 9383.45 | #REF! | #REF!
5 | ESTRUTURA
5.1 | CONCRETO FCK=25MPA, TRAÇO 1: 2,3 :2, 7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)-PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L. AF_07/2016 | M³ | 94965 | 5.03 | 319.26 | 407.47 | 2049.57 | 0% | #REF!
5.2 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25M², PÉ DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES AF_12/2015 | M² | 92422 | 76.35 | 47.55 | 60.68 | 4632.91 | 0% | #REF!
5.3 | AMARÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0MM- MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 92775 | 93 | 10.72 | 13.68 | 1272.24 | 0% | #REF!
5.4 | AMARÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3MM- MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 92776 | 12 | 9.23 | 11.78 | 141.36 | 0% | #REF!
5.5 | AMARÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0MM- MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 92777 | 77 | 8.78 | 11.2 | 862.4 | 0% | #REF!
5.6 | AMARÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0MM- MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 92778 | 187 | 7.09 | 9.04 | 1690.48 | 0% | #REF!
5.7 | AMARÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5MM- MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 92779 | 67 | 6.24 | 7.96 | 533.32 | 0% | #REF!
LAJE | [7 empty] | 0% | #REF!
5.8 | CONCRETO FCK=25MPA, TRAÇO 1: 2,3 :2, 7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)-PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L. AF_07/2016 | M³ | 94965 | 2.62 | 319.26 | 407.47 | 1067.57 | 0% | #REF!
5.9 | AMARÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3MM- MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 92785 | 366 | 8 | 10.21 | 3736.86 | 0% | #REF!
5.10 | AMARÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0MM- MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 92786 | 35 | 7.84 | 10 | 350 | 0% | #REF!
5.11 | FABRICAÇÃO DE FORMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17MM. AF_12/2015 | M³ | 92267 | 21.81 | 27.16 | 34.66 | 755.93 | 0% | #REF!
5.12 | LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA PISO OU COBERTURA, INTEREIXO 38CM, H= 12CM, EL. ENCHIMENTO EM EPS H-8CM, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA E CAPEAMENTO 4CM | M² | COMPOSIÇÃO 02 | 65.84 | 101.62 | 129.69 | 8538.78 | 0% | #REF!
TOTAL-----------------» |  |  |  |  | 100% |  | 25631.42 | #REF! | #REF!
6 | IMPERMEABILIZAÇÃO
6.1 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMÃOS. | M² | 74106/001 | 26.72 | 9.61 | 12.26 | 327.58 | 0% | #REF!
TOTAL-----------------» |  |  |  |  | 100% |  | 327.58 | 0% | #REF!
7 | ALVENARIA
7.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9 X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF_06_2014 | M² | 87521 | 114.26 | 55.21 | 70.46 | 8050.75 | 0% | #REF!
7.2 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9 X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF_06_2014 | M² | 87493 | 11.2455 | 58.45 | 74.59 | 838.8 | 0% | #REF!
7.3 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 93183 | 19.2 | 24.13 | 30.79 | 591.16 | 0% | #REF!
7.4 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 93184 | 2.2 | 14.63 | 18.67 | 41.07 | 0% | #REF!
TOTAL-----------------» |  |  |  |  | 100% |  | 9521.78 | #REF! | #REF!
8 | REVESTIMENTO
8.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURA DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M² | 87879 | 120.72 | 2.63 | 3.35 | 404.41 | 0% | #REF!
8.2 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURA DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M² | 87905 | 103.75 | 5.79 | 7.38 | 765.67 | 0% | #REF!
8.3 | CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMERICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M² | 87882 | 83.49 | 4.59 | 5.85 | 488.41 | 0% | #REF!
8.4 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA , EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, EXPESSURA 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF-06/2014 | M² | 87529 | 120.72 | 23.65 | 30.18 | 3643.32 | 0% | #REF!
8.5 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA , EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, EXPESSURA 25MM. AF-06/2014 | M² | 87775 | 103.75 | 36.78 | 46.94 | 4870.02 | 0% | #REF!
8.6 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBINETES DE ÁREA MAIOR QUE 5M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M² | 87267 | 49.04 | 51.72 | 66.01 | 3237.13 | 0% | #REF!
TOTAL-----------------» |  |  |  |  | 100% |  | 13408.96 | #REF! | #REF!
9 | COBERTURA
9.1 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS DE DUAS ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPOSTE VERTICAL. AF_12/2015 | M² | 92542 | 87.65 | 47.34 | 60.42 | 5295.81 | 0% | #REF!
9.2 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 8 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | UN | 92550 | 2 | 1094.87 | 1397.38 | 2794.76 | 0% | #REF!
9.3 | INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES QUE 6,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | UN | 92259 | 4 | 226.66 | 289.28 | 1157.12 | 0% | #REF!
9.4 | TELHAMENTO COM TELHA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 02 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL | M² | 94204 | 87.65 | 45.22 | 57.71 | 5058.28 | 0% | #REF!
9.5 | CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE DUAS ÁGUAS , INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | M | 94219 | 18.31 | 23.66 | 30.19 | 552.77 | 0% | #REF!
9.6 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL | M | 94231 | 9.2 | 24.01 | 30.64 | 281.88 | 0% | #REF!
9.7 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24,DESENVOLVIMENTO DE 33 CM , INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, AF 06/2016 | M | 94227 | 2 | 33.53 | 42.79 | 85.58 | 0% | #REF!
TOTAL-----------------» |  |  |  |  | 100% |  | 15226.2 | #REF! | #REF!
10 | ESQUADRIAS
10.1 | JANELA EM VIDRO TEMPERADO DE CORRER COM ESTRUTURA DE ALUMINIO, ESPESSURA 10MM | M² | COMPOSIÇÃO 03 | 9.04 | 321.82 | 410.73 | 3712.99 | 0% | #REF!
10.2 | PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | M² | 91341 | 3.78 | 612.93 | 782.28 | 2957.01 | 0% | #REF!
TOTAL-----------------» |  |  |  |  | 100% |  | 6670 | #REF! | #REF!
11 | PISOS
11.1 | LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE , LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | M³ | 83534 | 3.01 | 463.77 | 591.9 | 1781.61 | 80% | #REF!
11.2 | REVESTIMENTO CERÂMICO P/ PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60CM, APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014 | M² | 87263 | 68.11 | 80.01 | 102.11 | 6954.71 | 0% | #REF!
11.3 | PISO TÁTIL - 40x40CM, E=2,5CM, DE ALTA RESISTÊNCIA, PODOTATIL DIRECIONAL E DE ALERTA, ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA | M² | COMPOSIÇÃO 04 | 0.48 | 73.73 | 94.1 | 45.16 | 0% | #REF!
TOTAL-----------------» |  |  |  |  | 100% |  | 8781.48 | #REF! | #REF!
12 | PINTURA
12.1 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M² | 88496 | 83.49 | 18.12 | 23.12 | 1930.28 | 0% | #REF!
12.2 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M² | 88497 | 71.68 | 9.99 | 12.75 | 913.92 | 0% | #REF!
12.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017 | M² | 96135 | 103.75 | 17.83 | 22.75 | 2360.31 | 0% | #REF!
12.4 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS, AF_06/2014 | M² | 88488 | 83.49 | 10.92 | 13.93 | 1163.01 | 0% | #REF!
12.5 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF_06/2014 | M² | 88489 | 175.43 | 9.65 | 12.31 | 2159.54 | 0% | #REF!
TOTAL-----------------» |  |  |  |  | 100% |  | 8527.06 | #REF! | #REF!
13 | INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS
13.1 | TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB RAMAL DE ÁGUA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 89356 | 9.64 | 14.96 | 19.09 | 184.02 | 0% | #REF!
13.2 | TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 89448 | 10.85 | 10.27 | 13.1 | 142.13 | 0% | #REF!
13.3 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 89499 | 3 | 11.72 | 14.95 | 44.85 | 0% | #REF!
13.4 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 89500 | 1 | 7.48 | 9.54 | 9.54 | 0% | #REF!
13.5 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 89481 | 4 | 3.15 | 4.02 | 16.08 | 0% | #REF!
13.6 | JOELHO 90 GRAUS, COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB RAMAL DE ÁGUA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 90373 | 3 | 9.72 | 12.4 | 37.2 | 0% | #REF!
13.7 | ADAPTADOR COM FLANGES E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 94705 | 1 | 32.07 | 40.93 | 40.93 | 0% | #REF!
13.8 | BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, 40 X 25, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015 | UN | 96664 | 2 | 17.14 | 21.87 | 43.74 | 0% | #REF!
13.9 | TÊ PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 89623 | 1 | 11.5 | 14.67 | 14.67 | 0% | #REF!
13.10 | CAIXA D`ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS COM ACESSÓRIOS | UN | 88503 | 1 | 639.88 | 816.67 | 816.67 | 0% | #REF!
13.11 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/201 | UN | 94793 | 1 | 66.5 | 84.87 | 84.87 | 0% | #REF!
13.12 | TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL DE MESA 1/2`` OU 3/4``, PARA PIA DE COZINHA PADRÃO ALTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 86909 | 3 | 102.42 | 130.71 | 392.13 | 0% | #REF!
13.13 | ENGATE FLEXIVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 ``X 40CM -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF-12/2013 | UN | 86884 | 3 | 6.25 | 7.97 | 23.91 | 0% | #REF!
ESGOTO | [7 empty] | 0% | #REF!
13.14 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 74166/001 | 2 | 167.1 | 213.26 | 426.52 | 100% | #REF!
13.15 | TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_12/2014 | UN | 89714 | 7.87 | 36.83 | 47 | 369.89 | 100% | #REF!
13.16 | TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_12/2014 | UN | 89712 | 3.27 | 19.06 | 24.32 | 79.52 | 100% | #REF!
13.17 | TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_12/2014 | UN | 89711 | 8.89 | 12.93 | 16.5 | 146.68 | 100% | #REF!
13.18 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 89728 | 3 | 7.27 | 9.27 | 27.81 | 100% | #REF!
13.19 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 89726 | 3 | 6.14 | 7.83 | 23.49 | 100% | #REF!
13.20 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 89752 | 4 | 4.31 | 5.5 | 22 | 100% | #REF!
13.21 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 89753 | 2 | 6.1 | 7.78 | 15.56 | 100% | #REF!
13.22 | CAIXA SIFONADA, PVC, 100X100X50MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 89707 | 3 | 20.99 | 26.78 | 80.34 | 100% | #REF!
13.23 | SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 86882 | 3 | 14.5 | 18.5 | 55.5 | 100% | #REF!
ÁGUAS PLUVIAIS | [7 empty] | 0% | #REF!
13.24 | TUBO DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLÚVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | M | 89576 | 3 | 12.73 | 16.24 | 48.72 | 0% | #REF!
13.25 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | UN | 89522 | 1 | 16.24 | 20.72 | 20.72 | 0% | #REF!
TOTAL-----------------» |  |  |  |  | 100% |  | 3167.49 | #REF! | #REF!
14 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
14.1 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 91927 | 166.3 | 3.13 | 3.99 | 663.53 | 0% | #REF!
14.2 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 91929 | 91.8 | 4.38 | 5.59 | 513.16 | 0% | #REF!
14.3 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 91935 | 46.5 | 14.02 | 17.89 | 831.88
14.4 | CAIXA RETANGULAR 4``X 2`` ALTA (2,00M DO PISO), PVC INSTALADA EM PAREDE-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2015 | UN | 91939 | 2 | 18.66 | 23.81 | 47.62 | 0% | #REF!
14.5 | CAIXA RETANGULAR 4``X 2`` MÉDIA (1,30M DO PISO), PVC INSTALADA EM PAREDE-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2015 | UN | 91940 | 10 | 9.94 | 12.68 | 126.8 | 0% | #REF!
14.6 | CAIXA RETANGULAR 4``X 2`` BAIXA (0,30M DO PISO), PVC INSTALADA EM PAREDE-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2015 | UN | 91941 | 3 | 6.67 | 8.51 | 25.53 | 0% | #REF!
14.7 | CAIXA OCTAGONAL 3``X 3`, PVC INSTALADA EM LAJE-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2015 | UN | 91937 | 8 | 7.54 | 9.62 | 76.96 | 0% | #REF!
14.8 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 91993 | 2 | 26.43 | 33.73 | 67.46 | 0% | #REF!
14.9 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 91996 | 8 | 19.15 | 24.44 | 195.52 | 0% | #REF!
14.10 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 92000 | 3 | 16.81 | 21.45 | 64.35 | 0% | #REF!
14.11 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 92023 | 1 | 28.37 | 36.2 | 36.2 | 0% | #REF!
14.12 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 91959 | 1 | 25.19 | 32.14 | 32.14 | 0% | #REF!
14.13 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 13A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 93654 | 2 | 8.65 | 11.03 | 22.06 | 0% | #REF!
14.14 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2017 | UN | 93659 | 1 | 16.86 | 21.51 | 21.51 | 0% | #REF!
14.15 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 74130/003 | 2 | 48.71 | 62.16 | 124.32 | 0% | #REF!
14.16 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 40kA - 175v | UN | COMPOSIÇÃO 05 | 3 | 80.72 | 103.02 | 309.06
14.17 | DISJUNTOR BIPOLAR DR 63A - DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL, TIPO AC, 30MA | UN | COMPOSIÇÃO 06 | 1 | 129.92 | 165.81 | 165.81 | 0% | #REF!
14.18 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 91844 | 82.2 | 3.96 | 5.05 | 415.11 | 0% | #REF!
14.19 | DUTO ESPIRAL FLEXIVEL SINGELO PEAD D=50MM(2") REVESTIDO COM PVC COM FIO GUIA DE ACO GALVANIZADO, LANCADO DIRETO NO SOLO, INCL CONEXOES | M | 73798/001 | 15.5 | 19.86 | 25.34 | 392.77
14.20 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES DE 36 W FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | UN | 97586 | 7 | 70.17 | 89.55 | 626.85 | 0% | #REF!
14.21 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES DE 18 W FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | UN | 97585 | 1 | 52.9 | 67.51 | 67.51
14.22 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 83463 | 1 | 304.79 | 389 | 389 | 0% | #REF!
TOTAL-----------------» |  |  |  |  | 100% |  | 5215.15 | #REF! | #REF!
15 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
15.1 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M² | 9537 | 65.83 | 2.75 | 3.5 | 230.4 | 0% | #REF!
15.2 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE BANCADAS EM GRANITO NATURAL, COR BRANCO ITAUNAS, COMPOSTAS POR CUBAS DE AÇO INOX COM DIMENSÃO DE 56X33X12CM, ASSENTADA SOBRE ESTRUTURA DE ALVENARIA/CONCRETO UTILIZANDO ARGAMASSA COLANTE, CONFORME DETALHES EM PROJETO. | M² | COMPOSIÇÃO 07 | 24.09 | 564.32 | 720.24 | 17350.58 | 0% | #REF!
TOTAL-----------------» |  |  |  |  | 100% |  | 17580.99 | #REF! | #REF!
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO | [6 empty] | 144137.28 |  | TOTAL ACUM.
IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO EM R$- CENTO E QUARENTA E QUATRO MIL, CENTO E TRINTA E SETE REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS
Nota Técnica: O Serviços que correspondem a sondagem do tipo SPT serão realizados pela equipe técnica da Administração Municipal, estando assim a parte
deste orçamento.

## CRON
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Execução de Obras de Construção de um Laboratório de Ciências
Local da Obra:Rua Domingos Azzolini, Quadra 25, Centro . Coordenadas geograficas da Obra:Latitude 14°47'55.88"S - Longitude 53°36'55.48"O
DATA:14/08/18 | [5 empty] | B.D.I: 27,63%
Item | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | % | VALOR DO ITEM | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS
(R$)
1 | Administração Local | 9.231% | 13303.74
|  |  |  | 25% | 25% | 25% | 25%
|  |  |  | 3325.935 | 3325.935 | 3325.935 | 3325.935
2 | Serviços Preliminares | 3.445% | 4964.1
100%
4964.1
3 | Movimento de Solos | 1.684% | 2427.88
100%
2427.88
4 | Fundação | 6.51% | 9383.45
100%
9383.45
5 | Estrutura | 17.78% | 25631.42
100%
25631.42
6 | Impermeabilização | 0.2273% | 327.58
100%
327.58
7 | Alvenaria | 6.606% | 9521.78
100%
9521.78
8 | Revestimentos | 9.303% | 13408.96
100%
13408.96
9 | Coberturas | 10.56% | 15226.2
100%
15226.2
10 | Esquadrias | 4.628% | 6670
100%
6670
11 | Pisos | 6.092% | 8781.48
100%
8781.48
12 | Pinturas | 5.916% | 8527.06
[5 empty] | 40% | 40% | 20%
[5 empty] | 3410.824 | 3410.824 | 1705.412
13 | Instalações Hidro Sanitárias | 2.198% | 3167.49
[5 empty] | 40% | 40% | 20%
[5 empty] | 1266.996 | 1266.996 | 633.498
14 | Instalações Elétricas | 3.618% | 5215.15
[5 empty] | 40% | 40% | 20%
[5 empty] | 2086.06 | 2086.06 | 1043.03
|  | 12.2% | 17580.99
15 | Serviços Complementares | [5 empty] | 100%
17580.99
TOTAIS MENSAIS |  | 0 | 0 | 68991.105 | 31986.015 | 10089.815 | 33070.345
TOTAIS ACUMULADOS |  | 100% | 144137.28 | 68991.105 | 100977.12 | 111066.935 | 144137.28
RESPONSÁVEL TÉCNICO: GIOVANI BIFF-ARQUITETO E URBANISTA
CAU: 96414-0

## COMPOSIÇÕES
COMPOSIÇÕES DE VALORES
OBRA: EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UM LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS
INSUMOS E COMPOSIÇÕES / REF. SINAPI/MT - JUNHO/2018
COMPOSIÇÃO 001 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA |  |  |  | M2
SINAPI ou Cot. De Mercado | COMPONENTES | UN | Quantidade | Custos Unit. (R$) | Custos Total (R$)
M Ã O D E O B R A
90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 320 | 20.46 | 6547.2
90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 48 | 80.76 | 3876.48
**Composição baseada nas tabela SINAPI/JUNHO 2018, BASEADA EM EXECUÇÃO CONFORME CRONOGRAMA DE OBRA |  |  |  | TOTAL | 10423.68
COMPOSIÇÃO 002 | LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA PISO OU COBERTURA, INTEREIXO 38CM, H= 12CM, EL. ENCHIMENTO EM EPS H-8CM, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA E CAPEAMENTO 4CM |  |  |  | M2
SINAPI/SINFRA ou Cot. De Mercado | COMPONENTES | UN | Quantidade | Custos Unit. (R$) | Custos Total (R$)
M A T E R I A L
3736 | LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA FORRO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 100 KG/M2, VAO ATE 4,00 M (SEM COLOCACAO) | M2 | 1 | 32.5 | 32.5
4430 | CAIBRO DE MADEIRA NAO APARELHADA *5 X 6* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 1.71 | 5.11 | 8.73
4517 | PECA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 2,5 X 7,0 CM (SARRAFO-P/FORMA) | M | 0.97 | 1.16 | 1.12
367 | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 0.049 | 54 | 2.64
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 15 | 0.5 | 7.5
4718 | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 0.033 | 63.77 | 2.1
4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 0.011 | 63.77 | 0.7
5075 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | KG | 0.03 | 9.15 | 0.27
10567 | TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 23,0CM (1 X 9") NAO APARELHADA | M | 0.56 | 4.25 | 2.38
34449 | ACO CA-50, 6,3 MM, DOBRADO E CORTADO | KG | 1.89 | 5.01 | 9.46
M Ã O D E O B R A
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.44 | 17.42 | 7.66
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.88 | 14.13 | 26.56
* baseada na composição 07393/ORSE |  |  |  | TOTAL | 101.62
COMPOSIÇÃO 003 | JANELA EM VIDRO TEMPERADO DE CORRER COM ESTRUTURA DE ALUMINIO, ESPESSURA 10MM |  |  |  | M2
SINAPI/SINFRA ou Cot. De Mercado | COMPONENTES | UN | Quantidade | Custos Unit. (R$) | Custos Total (R$)
M A T E R I A L
00010507 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR E= 10MM, SEM COLOCAÇÃO | M² | 1.05 | 203.4 | 213.57
M Ã O D E O B R A
88325 | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.5 | 16.8 | 58.8
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.5 | 14.13 | 49.45
**Composição baseada nas tabela CIDADES-FEVEREIRO/2014 COMPOSIÇÃO CH0036, sendo que a cotação esta por m² |  |  |  | TOTAL | 321.82
COMPOSIÇÃO 004 | PISO TÁTIL - 40x40CM, E=2,5CM, DE ALTA RESISTÊNCIA, PODOTATIL DIRECIONAL E DE ALERTA, ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA |  |  |  | M2
SINAPI/SINFRA ou Cot. De Mercado | COMPONENTES | UN | Quantidade | Custos Unit. (R$) | Custos Total (R$)
M A T E R I A L
00036178 | PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5*CM | UN | 6.25 | 8.37 | 52.31
00000370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE) | M3 | 0.01 | 62.75 | 0.62
00001379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 7.5 | 0.5 | 3.75
M Ã O D E O B R A
88260 | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 17.17 | 8.58
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.6 | 14.13 | 8.47
**Composição baseada nas tabela SINAPI-JUNHO/2018 |  |  |  | TOTAL | 73.73
Obs: A cotação esta por m² sendo que 01 peça de 0,40 x 0,40= 0,16m²- Para 1m² de piso são necessárias 6,25 PEÇAS (APROXIMADAMENTE 7 PEÇAS)
COMPOSIÇÃO 005 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 40kA - 175v |  |  |  | UN
SINAPI/SINFRA ou Cot. De Mercado | COMPONENTES | UN | Quantidade | Custos Unit. (R$) | Custos Total (R$)
M A T E R I A L
39467 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC) | UN | 1 | 71.08 | 71.08
M Ã O D E O B R A
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 18.04 | 5.41
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 14.13 | 4.23
* baseada na composição 08894/ORSE |  |  |  | TOTAL | 80.72
COMPOSIÇÃO 006 | Disjuntor bipolar DR 63 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA |  |  |  | UN
SINAPI/SINFRA ou Cot. De Mercado | COMPONENTES | UN | Quantidade | Custos Unit. (R$) | Custos Total (R$)
M A T E R I A L
39447 | Disjuntor bipolar DR 63 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA | UN | 1 | 110.63 | 110.63
M Ã O D E O B R A
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.6 | 18.04 | 10.82
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.6 | 14.13 | 8.47
* baseada na composição 07997/ORSE |  |  |  | TOTAL | 129.92
COMPOSIÇÃO 007 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE BANCADAS EM GRANITO NATURAL, COR BRANCO ITAUNAS, COMPOSTAS POR CUBAS DE AÇO INOX COM DIMENSÃO DE 56X33X12CM, ASSENTADA SOBRE ESTRUTURA DE ALVENARIA/CONCRETO UTILIZANDO ARGAMASSA COLANTE, CONFORME DETALHES EM PROJETO. |  |  |  | UN
SINAPI/SINFRA ou Cot. De Mercado | COMPONENTES | UN | Quantidade | Custos Unit. (R$) | Custos Total (R$)
M A T E R I A L
00011795 | GRANITO PARA BANCADA POLIDO, TIPO ANDORINHA/QUARTZ/CASTELO/CORUMBÁ OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIÃO, E=2,5CM | M2 | 24.09 | 483.01 | 11635.71
00004823 | MASSA PLÁSTICA P/ MARMORE/BRANITO | KG | 12.59 | 28.73 | 361.71
00037595 | ARGAMASSA COLANTE ACIII | KG | 108.4 | 1.68 | 182.11
00025931 | DISCO DE CORTE ADIAMANTADO SEGMENTADO DIAMETRO 180MM PARA ESMERILHADEIRA 7`` | UN | 1 | 94.43 | 94.43
00001747 | CUBA AÇO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA 3 1/2``, DIMENSÃO 56X33X12CM | UN | 3 | 117.89 | 353.67
M Ã O D E O B R A
88274 | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 35.89 | 17.65 | 633.45
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 23.61 | 14.13 | 333.6
**Composição de referência Sinapi- JUNHO/2018,correspondente a quantidade total de granito, baseado em uma bancada em mármore branco com referência em m². |  |  |  | TOTAL | 13594.68

## INCC
COTAÇÕES DE MERCADO (RETROAGIDO COM O ÍNDICE DO INCC ENTRE MAR/14 E SET/15)
PISO TÁTIL
COTAÇÃO SINAPI SETEMBRO/15 (cod.00036178) | 190.03 | 190.03
VALOR INCC MARÇO/14 | 573.156 | 573.156
VALOR INCC ABRIL/17 | 701.664 | 701.664
INDICE DE REAJUSTE | 1.2242 | 1.2242
VALOR COTAÇÃO MAR/14 | 232.63 | 232.63
FONTE: http://sindusconpr.com.br/incc-di-fgv-310-p