## RESUMO
RESUMO DA OBRA
Execução de Obras de Ampliação e Adequação da Unidade de Saúde do Posto de Saúde Indigena Aldeia Água Limpa-Anexo Alojamento
Local da Obra:Aldeia indigena Água Limpa Coordenadas geograficas da Obra:Latitude 14°26'25.20"S - Longitude 53°28'51.60"O
DATA:15/09/2018 |  |  | B.D.I: 27,63%
ITEM. | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | % | VALOR DO ITEM
(R$)
1 | Administração Local | 0% | 0
1 | Serviços Preliminares | 4.906% | 5296.42
2 | Movimento de Solos | 0.5962% | 643.71
3 | Fundação | 9.058% | 9779.68
4 | Estrutura | 7.84% | 8464.28
5 | Impermeabilização | 0.4492% | 484.97
6 | Alvenaria | 11.84% | 12786.39
7 | Revestimento | 14.69% | 15857.43
8 | Cobertura | 7.922% | 8553.22
9 | Forro | 3.581% | 3865.92
10 | Esquadrias | 5.314% | 5737.82
11 | Pisos | 5.868% | 6335.3188
12 | Pintura | 4.064% | 4387.81
13 | Instalações Hidro Sanitárias | 16.77% | 18109.47
14 | Instalações Elétricas | 6.856% | 7402.27
15 | Serviços Finais | 0.2435% | 262.92
TOTAIS ACUMULADOS |  | 100% | 107967.6288

## planilha de orçamento
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Execução de Obras de Ampliação e Adequação da Unidade de Saúde do Posto de Saúde Indigena Aldeia Água Limpa-Anexo Alojamento
Local da Obra:Aldeia indigena Água Limpa Coordenadas geograficas da Obra:Latitude 14°26'25.20"S - Longitude 53°28'51.60"O
Município: Santo Antonio do Leste - MT | [5 empty] | B.D.I: 27,63% |  | B.D.I: 27,63%
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE MÃO DE OBRA: 88,80% | [7 empty] | B.D.I: 27,63%
Fonte de valores:SINAPI - 07/2018-DESONERADO | [5 empty] | DATA:15/09/2018 |  | Data:17/julho/2017
Item | Descrição | UN | SINAPI | Quant. | VALORES |  |  | 2017-07-17
5ª MEDIÇÃO
[5 empty] | Unitário | Unit. c/ BDI | Valor Total | % | VALOR
[6 empty] | 27.63% |  | C/ BASE SOB REMANECENTE
1.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA | UN | COMPOSIÇÃO 01 | 0 | 5213.68 | 6654.21 | 0 | 0% | #REF!
TOTAL-----------------» |  |  |  |  | 100% |  | 0 | #REF! | #REF!
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | C/ BASE SOB REMANECENTE
1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M² | 74209/001 | 2.5 | 569.71 | 727.12 | 1817.8 | 0% | #REF!
1.2 | EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 | M² | 93584 | 6 | 454.26 | 579.77 | 3478.62 | 100% | #REF!
TOTAL-----------------» |  |  |  |  | 100% |  | 5296.42 | #REF! | #REF!
2 | MOVIMENTO DE SOLOS
2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | M³ | 93358 | 6.37 | 56.61 | 72.25 | 460.23 | 0% | #REF!
2.2 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M³ | 96995 | 3.42 | 34.32 | 43.8 | 149.79 | 0% | #REF!
2.3 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5M EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | M² | 94097 | 6.37 | 4.15 | 5.29 | 33.69 | 0% | #REF!
TOTAL-----------------» |  |  |  |  | 100% |  | 643.71 | 0% | #REF!
3 | FUNDAÇÃO
3.1 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) -PREPARO MECÂNICO COM BETÔNEIRA 400 L. AF_07/2016 | M³ | 94962 | 0.32 | 255.88 | 326.57 | 104.5 | 0% | #REF!
3.2 | CONCRETO FCK=25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)-PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L. AF_07/2016 | M³ | 94965 | 6.18 | 323.45 | 412.81 | 2551.16 | 0% | #REF!
3.3 | LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES | M³ | 74157/004 | 6.18 | 93.76 | 119.66 | 739.49 | 0% | #REF!
3.4 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25M², PÉ DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES AF_12/2015 | M² | 92422 | 57.31 | 47.37 | 60.45 | 3464.38 | 0% | #REF!
3.5 | AMARÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0MM-MONTAGEM AF_06/2017 | KG | 96543 | 57 | 11.01 | 14.05 | 800.85 | 0% | #REF!
3.6 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 96544 | 41 | 9.56 | 12.2 | 500.2 | 0% | #REF!
3.7 | AMARÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0MM- MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 92777 | 65 | 9.17 | 11.7 | 760.5 | 0% | #REF!
3.8 | AMARÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10MM-MONTAGEM AF_06/2017 | KG | 96546 | 90 | 7.48 | 9.54 | 858.6 | 0% | #REF!
TOTAL-----------------» |  |  |  |  | 100% |  | 9779.68 | #REF! | #REF!
4 | ESTRUTURA
4.1 | CONCRETO FCK=25MPA, TRAÇO 1: 2,3 :2, 7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)-PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L. AF_07/2016 | M³ | 94965 | 2.91 | 323.45 | 412.81 | 1201.27 | 0% | #REF!
4.2 | LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES | M³ | 74157/004 | 2.91 | 93.76 | 119.66 | 348.21 | 0% | #REF!
4.3 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25M², PÉ DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES AF_12/2015 | M² | 92422 | 58.41 | 47.37 | 60.45 | 3530.88 | 0% | #REF!
4.4 | AMARÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0MM- MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 92775 | 80 | 11.07 | 14.12 | 1129.6 | 0% | #REF!
4.5 | AMARÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0MM- MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 92777 | 76 | 9.17 | 11.7 | 889.2 | 0% | #REF!
4.6 | AMARÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0MM- MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 92778 | 144 | 7.43 | 9.48 | 1365.12 | 0% | #REF!
TOTAL-----------------» |  |  |  |  | 100% |  | 8464.28 | #REF! | #REF!
5 | IMPERMEABILIZAÇÃO
5.1 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMÃOS. | M² | 74106/001 | 39.85 | 9.54 | 12.17 | 484.97 | 0% | #REF!
TOTAL-----------------» |  |  |  |  | 100% |  | 484.97 | 0% | #REF!
6 | ALVENARIA
6.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9 X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF_06_2014 | M² | 87521 | 154.13 | 55.92 | 71.37 | 11000.25 | 0% | #REF!
6.2 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M² | 87525 | 9 | 94.92 | 121.14 | 1090.26 | 0% | #REF!
6.3 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 93186 | 11.6 | 33.45 | 42.69 | 495.2 | 0% | #REF!
6.4 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF _03/2016 | M | 93188 | 4.8 | 32.76 | 41.81 | 200.68 | 0% | #REF!
TOTAL-----------------» |  |  |  |  | 100% |  | 12786.39 | #REF! | #REF!
7 | REVESTIMENTO
7.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURA DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M² | 87905 | 308.26 | 5.87 | 7.49 | 2308.86 | 0% | #REF!
7.2 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M² | 87535 | 67.61 | 20.46 | 26.11 | 1765.29 | 0% | #REF!
7.3 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M² | 87529 | 240.65 | 23.86 | 30.45 | 7327.79 | 0% | #REF!
7.4 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M² | 87273 | 67.61 | 51.64 | 65.9 | 4455.49 | 0% | #REF! | 95.93
TOTAL-----------------» |  |  |  |  | 100% |  | 15857.43 | #REF! | #REF!
8 | COBERTURA
8.1 | INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 8,0 M E MENORES QUE 10,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | UN | 92261 | 6 | 307.17 | 392.04 | 2352.24 | 0% | #REF!
8.2 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA,INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | M² | 92543 | 105.34 | 9.68 | 12.35 | 1300.94 | 0% | #REF!
8.3 | CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_06/2016 | M | 94223 | 11.45 | 41.5 | 52.96 | 606.39 | 0% | #REF!
8.4 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO.AF_06/2016 | M² | 94207 | 105.34 | 31.94 | 40.76 | 4293.65 | 0% | #REF!
TOTAL-----------------» |  |  |  |  | 100% |  | 8553.22 | #REF! | #REF!
9 | FORRO
9.1 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | M² | 96111 | 65.47 | 37.87 | 48.33 | 3164.16 | 0% | #REF!
9.2 | ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_ 05/2017 | M | 96121 | 81.6 | 6.74 | 8.6 | 701.76 | 0% | #REF!
TOTAL-----------------» |  |  |  |  | 100% |  | 3865.92 | #REF! | #REF!
10 | ESQUADRIAS
10.1 | JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, SEM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 | M² | 94559 | 0.48 | 413.6 | 527.87 | 253.37 | 0% | #REF!
10.2 | JANELA DE AÇO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, SEM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 | M² | 94562 | 3.6 | 377.28 | 481.52 | 1733.47 | 0% | #REF!
10.3 | VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM | M² | 72117 | 0.48 | 128.63 | 164.17 | 78.8 | 0% | #REF!
10.4 | ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA DE MADEIRA | M² | 74125/001 | 0.6 | 378.74 | 483.38 | 290.02 | 0% | #REF!
10.5 | PORTA DE FERRO TIPO VENEZIANA, DE ABRIR, SEM BANDEIRA SEM FERRAGENS | M² | 73933/003 | 7.98 | 332.08 | 423.83 | 3382.16 | 0% | #REF!
TOTAL-----------------» |  |  |  |  | 100% |  | 5737.82 | #REF! | #REF!
11 | PISOS
11.1 | LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE , LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | M³ | 83534 | 3.98 | 474.34 | 605.4 | 2409.49 | 80% | #REF!
11.2 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014 | M³ | 87298 | 1.9884 | 441.56 | 563.56 | 1120.58 | 80% | #REF!
11.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO P/ PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM, APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014 | M² | 87251 | 66.28 | 27.59 | 35.21 | 2333.7188 | 0% | #REF!
11.4 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS PORCELANATO EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. | M² | COMPOSIÇÃO 01 | 42.75 | 8.65 | 11.03 | 471.53 | 0% | #REF!
TOTAL-----------------» |  |  |  |  | 100% |  | 6335.3188 | #REF! | #REF!
12 | PINTURA
12.1 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M² | 88483 | 240.65 | 1.98 | 2.52 | 606.43 | 0% | #REF!
12.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF_06/2014 | M² | 88489 | 226.65 | 9.69 | 12.36 | 2801.39 | 0% | #REF!
12.3 | PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO) | M² | 95468 | 24.12 | 31.84 | 40.63 | 979.99 | 0% | #REF!
TOTAL-----------------» |  |  |  |  | 100% |  | 4387.81 | #REF! | #REF!
13 | INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS
HIDRÁULICA | [7 empty] | 0% | #REF!
13.1 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 89356 | 27.37 | 15.09 | 19.25 | 526.87 | 0% | #REF!
13.2 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 89357 | 0.47 | 20.89 | 26.66 | 12.53 | 0% | #REF!
13.3 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 89449 | 18.6 | 12.72 | 16.23 | 301.87 | 0% | #REF!
13.4 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 89451 | 9.6 | 27.17 | 34.67 | 332.83 | 0% | #REF!
13.5 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 89362 | 15 | 6.14 | 7.83 | 117.45 | 0% | #REF!
13.6 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 89367 | 1 | 8.21 | 10.47 | 10.47 | 0% | #REF!
13.7 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 89501 | 4 | 9.32 | 11.89 | 47.56 | 0% | #REF!
13.8 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 89513 | 2 | 65.25 | 83.27 | 166.54 | 0% | #REF!
13.9 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 90373 | 5 | 9.92 | 12.66 | 63.3
13.10 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 89366 | 2 | 10.76 | 13.73 | 27.46
13.11 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 89395 | 2 | 8.54 | 10.89 | 21.78
13.12 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 89625 | 3 | 14.29 | 18.23 | 54.69
13.13 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 89627 | 4 | 14.06 | 17.94 | 71.76
13.14 | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4,INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 90374 | 2 | 14.98 | 19.11 | 38.22
13.15 | LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 89385 | 2 | 5.06 | 6.45 | 12.9
13.16 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 89383 | 10 | 4.79 | 6.11 | 61.1 | 0% | #REF!
13.17 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2014 | UN | 89596 | 6 | 7.76 | 9.9 | 59.4 | 0% | #REF!
13.18 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 2.1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2014 | UN | 89613 | 2 | 23.41 | 29.87 | 59.74 | 0% | #REF!
13.19 | ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 94713 | 1 | 160.09 | 204.32 | 204.32 | 0% | #REF!
13.20 | CAIXA D`ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS COM ACESSÓRIOS | UN | 88503 | 1 | 642.32 | 819.79 | 819.79 | 0% | #REF!
13.21 | BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, 32 X 25, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015 | UN | 96662 | 1 | 8.97 | 11.44 | 11.44 | 0% | #REF!
13.22 | BUCHA DE REDUÇÃO LONGA DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARRON, DIAMETRO = 50 x 25mm | UN | 01083/ORSE | 2 | 11.48 | 14.65 | 29.3 | 0% | #REF!
13.23 | BUCHA DE REDUÇÃO LONGA DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARRON, DIAMETRO = 75 x 50mm | UN | 01089/ORSE | 1 | 21.26 | 27.13 | 27.13 | 0% | #REF!
13.24 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 94489 | 1 | 20.22 | 25.8 | 25.8 | 0% | #REF!
13.25 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 94499 | 1 | 113.53 | 144.89 | 144.89 | 0% | #REF!
13.26 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | UN | 89987 | 3 | 35.78 | 45.66 | 136.98 | 0% | #REF!
13.27 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | UN | 89985 | 2 | 34.24 | 43.7 | 87.4 | 0% | #REF!
13.28 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 94794 | 2 | 73.62 | 93.96 | 187.92 | 0% | #REF!
13.29 | CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 9535 | 2 | 64.69 | 82.56 | 165.12 | 0% | #REF!
13.30 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, VÁLVULA AMERICANA EM METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR- FORNEC. E INSTAL. AF_12/2013 | UN | 93441 | 1 | 861.39 | 1099.39 | 1099.39 | 0% | #REF!
ESGOTO | [7 empty] | 0% | #REF!
13.31 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 89849 | 5 | 32.78 | 41.83 | 209.15 | 100% | #REF!
13.32 | TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_12/2014 | M | 89714 | 43 | 36.39 | 46.44 | 1996.92 | 100% | #REF!
13.33 | TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_12/2014 | M | 89712 | 5.04 | 18.75 | 23.93 | 120.6 | 100% | #REF!
13.34 | TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_12/2014 | M | 89711 | 11.44 | 12.76 | 16.28 | 186.24 | 100% | #REF!
13.35 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 89728 | 6 | 7.31 | 9.32 | 55.92 | 100% | #REF!
13.36 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 89744 | 3 | 16.34 | 20.85 | 62.55 | 100% | #REF!
13.37 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTOSANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 89724 | 6 | 5.51 | 7.03 | 42.18 | 100% | #REF!
13.38 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 89726 | 4 | 6.24 | 7.96 | 31.84 | 100% | #REF!
13.39 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014 | UN | 89482 | 3 | 17.02 | 21.72 | 65.16 | 100% | #REF!
13.40 | VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 40729 | 2 | 171.28 | 218.6 | 437.2 | 0% | #REF!
13.41 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016 | UN | 95470 | 2 | 166.34 | 212.29 | 424.58 | 0% | #REF!
13.42 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 86941 | 2 | 534.24 | 681.85 | 1363.7 | 0% | #REF!
13.43 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 86919 | 1 | 643.99 | 821.92 | 821.92 | 0% | #REF!
13.44 | KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016 | UN | 95546 | 2 | 137.81 | 175.88 | 351.76 | 0% | #REF!
13.45 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 74166/001 | 5 | 173.32 | 221.2 | 1106 | 0% | #REF!
13.46 | CAIXA DE GORDURA DUPLA, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M, ALTURA INTERNA = 0,6 M. AF_05/2018 | UN | 98103 | 1 | 119.62 | 152.67 | 152.67 | 0% | #REF!
13.47 | TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_05/2018 | UN | 98052 | 1 | 996.63 | 1271.99 | 1271.99
13.48 | FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,2 X 1,67 M, VOLUME ÚTIL: 1152 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_05/2018 | UN | 98088 | 1 | 2295.62 | 2929.89 | 2929.89
13.49 | SUMIDOURO PRE-MOLDADO DE CONCRETO - 06 ANEIS, ø=1,00M e h=0,50M CADA ANEL (1,00 x 3,00m) | UN | COMPOSIÇÃO 02 | 1 | 1217 | 1553.25 | 1553.25 | 0% | #REF!
TOTAL-----------------» |  |  |  |  | 100% |  | 18109.47 | #REF! | #REF!
14 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
14.1 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_05/2018 | UN | 97888 | 2 | 350.97 | 447.94 | 895.88 | 0% | #REF!
14.2 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 91927 | 341 | 3.23 | 4.12 | 1404.92 | 0% | #REF!
14.3 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 91929 | 35.4 | 4.53 | 5.78 | 204.61
14.4 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 91933 | 66.9 | 9.57 | 12.21 | 816.84
14.5 | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 91937 | 8 | 7.59 | 9.68 | 77.44 | 0% | #REF!
14.6 | CAIXA RETANGULAR 4``X 2`` MÉDIA (1,30M DO PISO), PVC INSTALADA EM PAREDE-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2015 | UN | 91940 | 13 | 10.03 | 12.8 | 166.4 | 0% | #REF!
14.7 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 91941 | 8 | 6.72 | 8.57 | 68.56 | 0% | #REF!
14.8 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 91939 | 4 | 18.84 | 24.04 | 96.16 | 0% | #REF!
14.9 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 91993 | 2 | 26.63 | 33.98 | 67.96 | 0% | #REF!
14.10 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 91996 | 7 | 19.29 | 24.61 | 172.27 | 0% | #REF!
14.11 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 92000 | 8 | 16.92 | 21.59 | 172.72 | 0% | #REF!
14.12 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAMPA CEGA (espelho liso) PARA CAIXA 4" x 2" | UN | 00711/ORSE | 2 | 4.45 | 5.67 | 11.34 | 0% | #REF!
14.13 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 91953 | 5 | 16.04 | 20.47 | 102.35 | 0% | #REF!
14.14 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 91959 | 1 | 25.35 | 32.35 | 32.35 | 0% | #REF!
14.15 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 93653 | 6 | 8.24 | 10.51 | 63.06 | 0% | #REF!
14.16 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 93659 | 2 | 16.94 | 21.62 | 43.24 | 0% | #REF!
14.17 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 93666 | 2 | 51.56 | 65.8 | 131.6 | 0% | #REF!
14.18 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 20kA - 175v | UN | COMP. ELE 03 | 3 | 59.15 | 75.49 | 226.47
14.19 | DISJUNTOR BIPOLAR DR 63A - DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL, TIPO AC, 30MA | UN | COMP. ELE 04 | 1 | 130.14 | 166.09 | 166.09 | 0% | #REF!
14.20 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 91854 | 119.9 | 5.75 | 7.33 | 878.86 | 0% | #REF!
14.21 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 91856 | 7.1 | 7.19 | 9.17 | 65.1 | 0% | #REF!
14.22 | DUTO ESPIRAL FLEXIVEL SINGELO PEAD D=50MM(2") REVESTIDO COM PVC COM FIO GUIA DE ACO GALVANIZADO, LANCADO DIRETO NO SOLO, INCL CONEXOES | M | 73798/001 | 11.4 | 20.04 | 25.57 | 291.49
14.23 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | UN | 97592 | 8 | 83.9 | 107.08 | 856.64
14.24 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 83463 | 1 | 305.51 | 389.92 | 389.92 | 0% | #REF!
TOTAL-----------------» |  |  |  |  | 100% |  | 7402.27 | #REF! | #REF!
15 | SERVIÇOS FINAIS
15.1 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M² | 9537 | 74.48 | 2.77 | 3.53 | 262.91 | 0% | #REF!
TOTAL-----------------» |  |  |  |  | 100% |  | 262.92 | #REF! | #REF!
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO | [6 empty] | 107967.6288 |  | TOTAL ACUM.
IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO EM R$- CENTO E SETE MIL NOVECENTOS E SESSENTA E SETE REAIS, ESESSENTA E TRÊS CENTAVOS
Nota Técnica: O Serviços que correspondem a sondagem do tipo SPT serão realizados pela equipe técnica da Administração Municipal, estando assim a parte
deste orçamento.
http://www.fnde.gov.br/centrais-de-conteudos/publicacoes/category/130-proinfancia?download=10834:tipo-1-2017-dwg-projeto-arquitetonico

## COMPOSIÇÃO
COMPOSIÇÕES DE VALORES
OBRA: Execução de Obras de Ampliação e Adequação da Unidade de Saúde do Posto de Saúde Indigena Aldeia Água Limpa-Anexo Alojamento
INSUMOS E COMPOSIÇÕES / REF. SINAPI/MT - JULHO/2018
COMPOSIÇÃO 001 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS PORCELANATO EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. |  |  |  | UN
SINAPI/SINFRA ou Cot. De Mercado | COMPONENTES | UN | Quantidade | Custos Unit. (R$) | Custos Total (R$)
38195 | PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2 | M2 | 0.188 | 32.43 | 6.0968
1381 | ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS | KG | 0.603 | 0.55 | 0.33165
34357 | REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO | KG | 0.084 | 3.5 | 0.294
88256 | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.085 | 17.54 | 1.4909
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.031 | 14.31 | 0.44361
* baseada na composição 88650 Sinap - JULHO/2018 |  |  |  | TOTAL | 8.65
COMPOSIÇÃO 002 | SUMIDOURO PRE-MOLDADO DE CONCRETO - 06 ANEIS, ø=1,00M e h=0,50M CADA ANEL (1,00 x 3,00m) |  |  |  | UN
SINAPI ou Cot. De Mercado | COMPONENTES | UN | Quantidade | Custos Unit. (R$) | Custos Total (R$)
00545/ORSE | CASCALHINHO OU PEDRISCO (BRITA 0), COM FRETE | M³ | 2.7 | 106.25 | 286.875
12547 | ANEL DE CONCRETO ARMADO, D = 1,00 M, H = 0,50 M | UNID. | 6 | 98 | 588
94963 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M³ | 0.189 | 282.64 | 53.419
93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | M³ | 5.1 | 56.61 | 288.711
* baseada na composição 09960/ORSE - JULHO/2018 |  |  |  | TOTAL | 1217
Composições Eletricas
COMP. ELE 03 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 20kA - 175v |  |  |  | UN
SINAPI ou Cot. De Mercado | COMPONENTES | UN | Quantidade | Custos Unit. (R$) | Custos Total (R$)
M A T E R I A L
39465 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *20*KA (TIPO AC | UN | 1 | 49.4 | 49.4
M Ã O D E O B R A
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 18.22 | 5.46
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 14.31 | 4.29
* baseada na composição 08894/ORSE |  |  |  | TOTAL | 59.15
COMP. ELE 04 | Disjuntor bipolar DR 63 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA |  |  |  | UN
SINAPI ou Cot. De Mercado | COMPONENTES | UN | Quantidade | Custos Unit. (R$) | Custos Total (R$)
M A T E R I A L
39447 | Disjuntor bipolar DR 63 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA | UN | 1 | 110.63 | 110.63
M Ã O D E O B R A
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.6 | 18.22 | 10.93
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.6 | 14.31 | 8.58
* baseada na composição 07997/ORSE |  |  |  | TOTAL | 130.14

## CRON
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Execução de Obras de Ampliação e Adequação da Unidade de Saúde do Posto de Saúde Indigena Aldeia Água Limpa-Anexo Alojamento
Local da Obra:Aldeia indigena Água Limpa
Coordenadas geograficas da Obra:Latitude 14°26'25.20"S - Longitude 53°28'51.60"O
DATA:15/09/2018 | [5 empty] | B.D.I: 27,63%
Item | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | % | VALOR DO ITEM | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS
(R$)
1 | Administração Local | 0.001% | 0
|  |  |  | 25% | 25% | 25% | 25%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Serviços Preliminares | 4.907% | 5296.42
100%
5296.42
2 | Movimento de Solos | 0.5962% | 643.71
100%
643.71
3 | Fundação | 9.058% | 9779.68
100%
9779.68
4 | Estrutura | 7.84% | 8464.28
100%
8464.28
5 | Impermeabilização | 0.4492% | 484.97
100%
484.97
6 | Alvenaria | 11.84% | 12786.39
100%
12786.39
7 | Revestimentos | 14.69% | 15857.43
100%
15857.43
8 | Coberturas | 7.922% | 8553.22
100%
8553.22
9 | Forro | 3.581% | 3865.92
100%
3865.92
10 | Esquadrias | 5.314% | 5737.82
100%
5737.82
11 | Pisos | 5.868% | 6335.3188
[6 empty] | 50% | 50%
[6 empty] | 3167.6594 | 3167.6594
12 | Pinturas | 4.064% | 4387.81
[5 empty] | 20% | 40% | 40%
[5 empty] | 877.562 | 1755.124 | 1755.124
13 | Instalações Hidro Sanitárias | 16.77% | 18109.47
[5 empty] | 20% | 40% | 40%
[5 empty] | 3621.894 | 7243.788 | 7243.788
14 | Instalações Elétricas | 6.856% | 7402.27
[5 empty] | 10% | 40% | 50%
[5 empty] | 740.227 | 2960.908 | 3701.135
15 |  | 0.2435% | 262.92
| Serviços Finais | [5 empty] | 100%
262.92
TOTAIS MENSAIS |  | 0 | 0 | 53312.88 | 23396.643 | 15127.4794 | 16130.6264
TOTAIS ACUMULADOS |  | 100% | 107967.6288 | 53312.88 | 76709.523 | 91837.0024 | 107967.6288
RESPONSÁVEL TÉCNICO: GIOVANI BIFF-ARQUITETO E URBANISTA
CAU: 96414-0

## Parte externa
pintura paredes externas | reboco frontal | chapisco frontal | piso tatil
43.63 | 8.35 | 8.08 | 13.12
13.21 | 26.52 | 1 | 0.64
3.99 | 8.21 | 0.89 | 0.48
27.54 | 14.21 | 0.71 | 0.16
7.48 | 4.44 | 0.64 | 1.35
29.16 | 29.32 | 18.26 | 0.64
4.24 | 4.97 | 9.65 | 0.48
40.87 | 2.66 | 3.45 | 0.32
44.36 | 8.46 | 8.85 | 6.4
8.35 | 8.08 | 2.44 | 23.59 | m²
26.52 | 1 | 53.97 | m²
8.21 | 0.89
14.21 | 0.71
4.44 | 0.64
4.97 | 18.26
2.66 | 9.65
8.46 | 3.45
29.32 | 8.85
8.08 | 2.44
1 | 161.11 | m²
0.89
0.71
0.64
18.26
3.45
8.85
2.44
16.95
1.69
13.46
2.99
10.77
1.59
5.68
419.07 | m²

## Parte Interna
Sala 01 | Sala 02 | Sala 03 | Sala 04 | Sala 05 | Sala 06 | Sala 07 | Sala 08 | Sala 09 | Sala 10 | Sala 11 | Sala 12 | Sala 13 | Sala 14 | Sala 15 | Sala 16 | Sala 17 | Sala 18 | Total Interno
13.44 | 10.12 | 9.1 | 10.99 | 0.6 | 0.42 | 7.95 | 10.99 | 10.99 | 1.05 | 11.42 | 11.05 | 12.43 | 14.21 | 0.6 | 4.91 | 1.79 | 3.52
9.35 | 11.8 | 8.05 | 7.18 |  |  | 6.81 | 8.96 | 6.79 | 0.72 | 9.97 | 0.43 | 6.79 | 10.84 |  | 9.02 |  | 6.24
10.12 | 10.12 | 10.99 | 10.99 |  |  | 7.95 | 10.99 | 10.99 | 13.72 | 7.52 | 3.39 | 12.43 | 14.21 |  | 3.92 |  | 2.35
1.73 | 11.41 | 9.54 | 6.79 |  |  | 5.92 | 9.35 | 7.18 | 1.44 | 9.98 | 4.63 | 7.18 | 14.39 |  | 10.7 |  | 8.12
1.08 | 0.74 | 0.74 | 0.74 |  |  | 0.6 | 0.74 | 0.74 | 8.66 | 0.92 | 2.95 | 0.74 |  |  | 0.6
1.23 | [10 empty] | 0.47 | 1.6
7.01 | [10 empty] | 2.14
0.74 | [10 empty] | 3.22
3.61
2.17
6.64
19.71
44.7 | 44.19 | 38.42 | 36.69 | 0.6 | 0.42 | 29.23 | 41.03 | 36.69 | 25.59 | 39.81 | 60.41 | 41.17 | 53.65 | 0.6 | 29.15 | 1.79 | 20.23 | 499.67
Teto
Sala 01 | Sala 02 | Sala 03 | Sala 04 | Sala 05 | Sala 06 | Sala 07 | Sala 08 | Sala 09 | Sala 10 | Sala 11 | Sala 12 | Sala 13 | Sala 14 | Sala 15 | Sala 16 | Sala 17 | Sala 18 | Total Teto
16.18 | 16.1 | 12.54 | 11.4 | 8.04 | 8.04 | 7.42 | 14.25 | 11.4 | 5.72 | 18.62 | 17.56 | 12.9 | 27.25 | 8.51 | 6.29 | 3.97 | 8.51 | 214.7
158.2 | Maior de 10m²
52.53 | Entre 5 a 10m²
3.97 | Menor que 5m²
Perimetro
Sala 01 | Sala 02 | Sala 03 | Sala 04 | Sala 05 | Sala 06 | Sala 07 | Sala 08 | Sala 09 | Sala 10 | Sala 11 | Sala 12 | Sala 13 | Sala 14 | Sala 15 | Sala 16 | Sala 17 | Sala 18 | Total Perimetro
15.57 | 15.4 | 13.4 | 12.8 | 11.62 | 11.62 | 10.1 | 14.3 | 12.8 | 8.02 | 12.75 | 21.3 | 13.8 | 19.58 | 11.23 | 10 | 7.01 | 7.05 | 228.35
Revestimento Ceramico
Sala 05 | Sala 06 | Sala 15 | Sala 17 | Sala 18
10.26 | 6.65 | 6.96 | 3.9 | 3.12
7.11 | 7.19 | 9.02 | 5.49
6.65 | 10.26 | 5.65 | 6.79
2.96 | 2.17 | 9.02 | 2.6
3.61 | 3.61
2.95 | 2.96
Total Revestimento
33.54 | 32.84 | 30.65 | 18.78 | 3.12 | 118.93
Area Menor que 5m² |  |  | Area Maior que 5m²
24.76 |  |  | 91.05